Приложение Н к СП 1.02.01-2023

Состав и содержание задания на разработку типовой проектной документации объектов жилищного и гражданского назначения

УТВЕРЖДЕНО

__________________________________

наименование заказчика

__________________________________

должность представителя заказчика

____________  _____________________

подпись                 инициалы, фамилия

«____» _________________ 20 ___ г.

М.П.

Задание на разработку проектной документации

____________________________________________________________________________

наименование разрабатываемой типовой проектной документации

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Указывают основание для проектирования (договор, письмо-заказ и т. п.) |
| 2. Источник финансирования | Указывают источник финансирования (собственные средства, бюджетные средства и т. п.) |
| 3. Наименование разработчика проектной документации -исполнителя работ | В случае наличия особого решения специально уполномоченных указывают реквизиты решения, наименование разработчика проектной документации, номер и дату государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, юридический адрес в соответствии с учредительными документами, банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика (заполняется после выбора разработчика проектной документации) |
| 4. Наименование заказчика | Указывают решение уполномоченного органа государственного управления о назначении (определении) заказчика; наименование заказчика, номер и дату государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, юридический адрес в соответствии с учредительными документами, банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика |
| 5. Характеристика имеющихся аналогов | Указывают информацию о существующих аналогах для использования при проектировании |
| 6. Цель работы, обоснование и ожидаемый результат | Приводят соответствующую информацию о цели работы, ее обосновании и ожидаемых результатах, например: актуализация проектных решений с внедрением в типовые проекты мероприятий, снижающих общую стоимость строительства; применение современных конструкций и комплектующих; совершенствование технических решений и т. п. |
| 7. Исходные данные для проектирования |  |
| 7.1 Назначение здания, сооружения, его состав, основные характеристики и показатели | Указывают: функциональное назначение объекта строительства согласно единой классификации назначения объектов недвижимого имущества; класс функциональной пожарной опасности; степень огнестойкости; этажность; площадь; состав и площади помещений; количество секций и квартир; вместимость, пропускную способность или другие показатели, определяющие мощность; иные характеристики и показатели |
| 7.2 Условия строительства и эксплуатации зданий, сооружений | Указывают: категорию проектного срока эксплуатации (проектный срок эксплуатации) по СН 2.01.01; класс последствий по СН 2.01.01; класс надежности по СН 2.01.01; коэффициент последствий по СН 2.01.01; классы по прогнозируемым последствиям прогрессирующего обрушения по CП 5.03.01; класс сложности по СН 3.02.07; уровень ответственности по ГОСТ 27751 |
| 7.3 Требования к объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке | Указывают требования (приводят их описание) к объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке |
| 7.4 Требования к конструктивным решениям, материалам и изделиям | Указывают требования к применению конкретных конструктивных решений зданий и сооружений, строительных конструкций, материалов и изделий |
| 7.5 Требования к инженерному оборудованию, условиям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации | Указывают требования заказчика к конкретным решениям по инженерным системам |
| 7.6 Варианты проектных решений | Указывают количество вариантов проектных решений и их принципиальные отличия в части объемно-планировочных, конструктивных и инженерных решений, которые учитывают при разработке проектной документации |
| 7.7 Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Указывают перечень исходных данных, учитываемых при разработке проектной документации (при необходимости) |
| 7.8 Требования к разработке основных положений по организации строительства | Указывают требования к разработке основных положений по организации строительства |
| 7.9 Условия для определения сметной стоимости | Приводят условия для определения сметной стоимости (при необходимости) |
| 7.10 Требования к использованию научно-технических достижений в области техники, оборудования, строительных конструкций и материалов, в том числе по выполнению НИОКР | Указывают требования по привлечению научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, цели и задачи проведения НИОКР, а также приблизительную стоимость НИОКР, исходя из бюджета, определенного инвестором и заложенного в инвестиционно-экономических расчетах |
| 7.11 Требования к обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) | Указывают требования к разработке проектных решений по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для физически ослабленных лиц (в т.ч. инвалидов) в период эксплуатации объекта. Указывают перечень конкретных помещений, доступных для физически ослабленных лиц различных категорий (при необходимости) |
| 8. Вид проектной документации | Указывают необходимость разработки проектной документации в одном из вариантов: в виде информационной модели* и на бумажном носителе; в виде информационной модели* и электронного документа; в виде информационной модели*, электронного документа и на бумажном носителе; на бумажном носителе; в виде электронного документа; на бумажном носителе и в виде электронного документа |
| 9. Дополнительные требования к информационной модели* | Указывают список данных (используемых в период эксплуатации, сноса и др.), необходимых для включения в информационную модель* |
| 10. Технико-экономические и финансовые показатели |  |
| 10.1 Предельная стоимость строительства | Указывают стоимость строительства на дату разработки сметной документации |
| 10.2 Удельные капитальные затраты на строительство | Указывают общие затраты на строительство объекта в расчете на единицу мощности |
| 11. Дополнительные требования заказчика | Указывают требования заказчика помимо приведенных выше |
| 12. Условия проектирования | Указывают требования по применению ТНПА. Дополнительно к требованиям ТНПА обязательного применения устанавливают требования к разработчику проектной документации по применению ТНПА добровольного применения, удовлетворяющих инвестиционному и инженерному замыслу и требованиям заказчика. Данное указание (за исключением ТНПА обязательного применения) требует конкретного перечисления. При отсутствии требований заказчика указывают: «осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке» |
| * В случае ее разработки. |  |
| Примечания 1. В задании на разработку проектной документации допускается указание возможных отклонений от технико-экономических показателей при разработке проектной документации. 2. Перечень основных данных и требований задания на разработку проектной документации может быть расширен в зависимости от специфики проектируемого объекта. 3. В случае их отсутствия в задании на разработку проектной документации указывают: «требования отсутствуют». При наличии записи «осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки» приводят требования заказчика, характеризующие требуемые технические решения. 4. Изменения в задание на разработку проектной документации вносят в том же порядке, как изменения в договор подряда. |  |

От заказчика:                                                          От проектной организации-исполнителя1):

___________________________________          ____________________________________

должность представителя заказчика                             должность представителя проектной организации

___________ _______________________          ____________ _______________________

подпись            инициалы, фамилия                                 подпись             инициалы, фамилия

«____»_____________________ 20 ___ г.          «____»_______________________ 20 ___ г.

___________________

1) Представитель разработчика проектной документации подписывает при заключении договора подряда, подтверждая согласие с указанным заданием.